鄂环审字〔2024〕96号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地光伏先导工程二期项目环境影响

报告表的批复

内蒙古三峡蒙能能源有限公司：

你公司报送的由上海勘测设计研究院有限公司编制的《内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地光伏先导工程二期项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

- 该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗中和西镇，库布齐沙漠达拉特旗县城西侧约68km处。本次拟建设312个子方阵，建设规模为交流侧装机容量1000MW，直流侧装机容量999.3984MWp，配套建设逆变器、相变、升压站、事故油池、危废暂存间、进场道路及环保工程等。本次评价不包括升压站（含储能电站）及输电线路工程的环境影响评价，升压站（含储能电站）及输电线路工程需单独进行环境影响评价。项目总投资315122.71万元，其中环保投资300万元。

根据《报告表》结论，落实《报告表》提出的各项生态保护、污染防治及其他措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、运营方式、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.认真落实施工期生态环境保护及恢复措施。加强施工管理，施工厂界设置围栏、砂石等建筑材料覆盖遮蔽，施工场地定期洒水抑尘；施工期的生产废水沉淀后回用；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，并做好施工机械的维护和保养；光伏场区、箱式变压器基础区、地埋集电线路电缆沟在主体工程施工前需进行表土剥离，施工结束覆土，并对工程扰动区域进行植被恢复；妥善处置施工期产生的各类固废。

2.认真落实《报告表》中提出的运营期污染防治措施。在大风等不利气象条件下禁止车辆在站区内行驶，常规气象条件下限制车速以减少扬尘，同时在巡视检修车辆进场前利用洒水车对站区道路进行洒水抑尘。运营期生活污水经一体化污水处理装置处理后用于站内绿化及道路清洗，不外排；光伏板冲洗排水排至光伏板下地面自然蒸发。光伏厂区厂界昼夜噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

3.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林地、草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

(此页无正文）

鄂尔多斯市生态环境局

2024年5月15日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，上海勘测设计研究院有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年5月15日印发