鄂环审字〔2024〕100号

鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心共享实验室环境影响报告表的批复

鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心：

你公司报送的由鄂尔多斯市环保投资有限公司编制的《鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心共享实验室项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

- 本项目位于鄂尔多斯高新技术产业园B2座3楼，建筑面积约1000平方米，主要检测生活污水和检测生活饮用水水质。建设内容包括实验室、药品室、设备间及配套的公用、辅助、环保工程。本项目总投资143万元，其中环保投资8.1万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。实验室产生废气各实验操作均在通风橱内进行，有组织废气经通风橱收集后经活性炭吸附装置处理后排放。非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。厂界无组织非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

2.认真落实《报告表》中提出的水污染防治措施。生活污水经高新区化粪池收集后进入康巴什污水处理厂集中处理；纯水制备浓水、实验过程中产生的一般废水和器具清洗废水先进行预处理，再经高新区化粪池收集后进入康巴什污水处理厂集中处理。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- 4.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置。废弃包装材料同生活垃圾一并交由当地环卫部门处理，废滤芯由厂家即换即清，废试剂包装材料、变质或失效的实验试剂、实验废液、废活性炭均为危险废物，暂存于危废间委托有资质单位定期进行处置，不得乱弃。

5.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2024年5月20日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市环保投资有限公司，鄂尔多斯市高新技术产业开发区建设管理局。

鄂尔多斯市生态环境局                      2024年5月20日印发