
					











鄂环审字〔2022〕215号

鄂尔多斯市生态环境局
[bookmark: _Hlk74212279]关于大牛地气田2号脱硫站扩能改造工程
环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气一厂：
[bookmark: _Toc369705828][bookmark: _Toc374693172][bookmark: _Toc369792028][bookmark: _Toc369513344][bookmark: _Toc369794511]你公司报送的由内蒙古绿洁环保有限公司编制的《大牛地气田2号脱硫站扩能改造工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
[bookmark: _Hlk86393403]一、该项目位于鄂尔多斯市乌审旗境内。2020年9月29日，《鄂尔多斯市生态环境局关于大牛地气田大48井区2020年开发工程环境影响报告表的批复》由鄂尔多斯市生态环境局进行了批复（鄂尔环审字〔2020〕278号），批准大牛地气田大48井区部署50口气井、管线等工程及配套2号脱硫站等；2021年10月17日，企业完成了《大牛地气田大48井区2020年开发工程（一期）》自主验收，包含大牛地气田2号脱硫站。改扩建后，主要改造内容包括拆除原脱硫装置无法利用的设备（包括罗茨鼓风机、鼓风机空冷器、溶液空冷器），同时新增2台再生塔、2台贫液泵、4台硫浆泵、2台喷射泵、2台离心鼓风机、2台溶液水冷器、1台空气水冷器、1台循环冷却水装置和1台备用压滤机等其他公辅工程及环保工程，改造完成后天然气处理量仍为55.4万m3/d，副产硫磺5.378t/d。改扩建项目总投资1741万元，其中环保投资29万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]1.认真落实《鄂尔多斯市天然气开发环境保护管理办法》（试行）等文件中提出的各项规定和要求。
2.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，做好施工期各项污染防治工作。加强施工期环境管理，施工场地定期清扫，及时对施工作业面进行洒水抑尘，防止二次扬尘污染。施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集统一处置。
3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，做好运营期各项污染防治工作。脱硫站非甲烷总烃排放须满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准（GB 39728-2020）》、硫化氢排放须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1中二级新改扩建标准限值要求。脱硫站新增脱盐废水、气田采出水经管线输送至大牛地气田净化厂第三甲醇污水处理站进行处理，处理后出水水质须达到《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）标准后回注。通过基础减噪等措施处理后，脱硫站厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。建设单位须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对产生的危险废物进行处置，不得乱弃。
[bookmark: bookmark4]4.按照《报告书》、《技术评估报告》提出的要求，做好地下水和土壤跟踪监测工作。运营期加强日常管理与巡查，同时布设地下水观测井，定期对地下水进行跟踪监测，防止造成地下水污染。按照相关要求布设土壤监测点，对土壤跟踪监测点开展监测。
5.建设单位应加强风险管理，防止发生天然气泄漏等风险事故，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时"制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。



鄂尔多斯市生态环境局
2022年7月7日












抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古绿洁环保有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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