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鄂尔多斯市生态环境局关于

锦茂祥呼和木独镇综合养殖项目扩建项目

环境影响报告书的批复

杭锦旗锦茂祥农牧业科技开发有限公司：

你公司报送的由内蒙古凯越工程咨询有限公司编制的《锦茂祥呼和木独镇综合养殖项目扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇东红柳村。2020年3月，建设单位进行了锦茂祥呼和木独镇综合养殖项目环境影响登记表备案，占地面积26.4562平方公顷，建设规模为年生猪存栏量1000头，年蛋鸡存栏量为11.5万羽，本次改扩建不新增用地，主要新增保育育肥一体舍4栋及其它辅助设施，存栏生猪增加至10000头，蛋鸡增加至30.1万羽。本项目总投资1500万元，其中环保投资119万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，严格控制扬尘污染。施工场地边界设置围挡抑尘，表土须单独堆放，采取分层压实，周围设截排水沟，四周设坡脚挡土围埂，并采取遮盖篷布等措施抑尘。施工场地和运输道路采取洒水措施，涉外渣土车辆采用封闭车辆或加盖苫布。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置，不得外排。施工结束后，对施工场地和表土堆场等大临工程进行植被恢复
。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。采取合理配比饲料、及时清理粪污、加强通风、喷洒植物除臭剂、定期消毒、固液分离池加盖、氧化塘覆膜以及加强绿化等措施，恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中的限值要求。燃生物质锅炉烟气经旋风+布袋除尘器处理后通过1根30米排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中
相应排放限值要求。厌氧发酵池产生的少量沼气由8米高火炬燃烧排放，无组织燃烧废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求。

3.严格落实《报告书》中提出的水污染防治措施。实行雨污分流、清污分流。锅炉系统排污水用于圈舍冲洗用水，养殖废水、圈舍冲洗废水及生活污水经“固液分离+厌氧发酵+氧化塘”处理后，满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）及《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）相关要求后作为液肥施用于周边农田。切实落实地下水和土壤污染防治措施，结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水和土壤监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。

4.应妥善采取措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

5.严格按照《报告书》中提出的措施，妥善处置各类固体废弃物。粪便固液分离后和粪污处理区污泥运至堆肥场发酵堆肥，用于周边农田施肥。废弃树脂由厂家定期更换并回收，锅炉灰渣运至堆肥场制作有机肥。生活垃圾定期清运至垃圾填埋场。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行、设计、建设和管理，病死畜禽暂存于危废暂存间内的冷库，
防疫诊疗废物密封装袋暂存于危废暂存间内冷库（与病死畜禽分区暂存），定期托有资质单位处置。

6.建设单位须严格落实《报告书》中现有项目存在问题的提出整改措施，同时强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年10月12日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古凯越工程咨询有限公司，市生态环境局综合保障中心。
 鄂尔多斯市生态环境局                      2023年10月12日印发
本项目在现有厂区内施工，不设置施工便道及施工营地


新建燃煤


朱科长，这个后来戴蒙让改成：及时委托有资质单位拉运处置。了，说以后怕有处置单位的变更，就提成具体要求了。
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