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鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古绿赢环保科技有限责任公司检验检测实验室项目环境影响报告表的批复

内蒙古绿赢环保科技有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古宜晟能源技术咨询有限责任公司编制的《内蒙古绿赢环保科技有限责任公司检验检测实验室项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目租赁东胜区大恒金旺角写字楼3号楼3层305号，项目原建筑面积1100m2，改建后未新增占地。

内蒙古绿赢环保科技有限责任公司于2023年6月10日全资收购鄂尔多斯市铭航环保科技有限责任公司，包含原有仪器设备及实验室场所，办公用品等。原项目于2022年8月29日取得鄂尔多斯市生态环境局批复（鄂环审字﹝2022﹞255号）。2022年12月，鄂尔多斯市铭航环保科技有限责任公司开展竣工环境保护自主验收工作，委托内蒙古中昕生态环保技术有限公司完成了《鄂尔多斯市铭航环保科技有限责任公司检验检测实验室项目竣工环境保护验收监测报告表》，并经过专家组评审，验收通过。

内蒙古绿赢环保科技有限责任公司对原样品室新建为αβ分析室、嗅辩室、配制室、准备室；原现场仪器室，一部分改为样品室；原气瓶间改为高温室，原色谱室一部分改为气瓶间。原药品室一部分改为标准物质室，对原为废暂存间一部分改为档案室，新分割的危废库重新做好防渗，对原废气收集管道分为南侧实验室和北侧实验室，一侧依托现有排气筒、一侧新建一个排气筒。本次改建环保投资共2.1万元，总投资100万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。运营期实验废气由集气罩或通风橱+脱酸装置+活性炭吸附装置，通风管道引至6层楼顶排放（楼高20米），非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准。加强运营期管理，确保各类无组织废气排放满足相关标准限值要求。

2.强化废水处理与回用。该项目废水主要为地面清洁废水、员工生活污水、纯水机组排水、实验过程中产生的检测废水以及实验器皿的清洗废水。地面清洁废水、生活污水、纯水制备设备排水、未含重金属和有机废液的实验器皿清洗废水、未含重金属和有机废液的检测废水经酸碱中和排入化粪池，收集后排入市政管网，排放的废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。将实验器皿清洗废水、检测废水中含重金属和有机废液暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。设置一间危险废物暂存间，面积为9m2，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。检测废水和实验器皿清洗废水中含重金属和有机废液、废活性炭、废吸附剂、沾染药剂废包装、变质或失效药剂等危险废物暂存于危废暂存间，由有资质单位处置。未沾染药剂废包装、纯水处理产生的废活性炭、废样品、生活垃圾等一般固废收集后由环卫部门处置。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

5.采取分区防渗措施。重点防渗区中危废暂存间防渗要求：至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)；一般防渗区中药品库、实验区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；简单防渗区中办公区等防渗要求：一般地面硬化。

6.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

2023年10月24日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境综合保障中心，内蒙古宜晟能源技术咨询有限责任公司。
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