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关于鄂尔多斯市浩悦能源有限公司日处理

30万方液化天然气项目环境影响

报告书的批复

鄂尔多斯市浩悦能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古希隆环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市浩悦能源有限公司日处理30万方液化天然气项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于内蒙古苏里格经济开发区乌审召化工项目区。主要建设一套日处理天然气30万立方米的净化、液化装置，一座5000立方米的液化天然气储罐以及装卸车站，全长约为2.98千米的原料气输送管线。本项目总投资14739.88万元，其中环保投资572万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

加强施工期环境管理。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、草地等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。管道施工过程中，施工作业带宽度控制在6米范围内。管线施工前对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，表土堆场采取临时防护措施。施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复，并加强植被管护，保证成活率。
大气污染防治措施。胺液闪蒸罐闪蒸气、重烃储罐及装车产生的烃类气体经密闭管道输送至燃料气缓冲罐，LNG储罐及装车产生的BOG经加热器复温，管道鼓风机增压后，送至燃料气缓冲罐，作为燃料气回用。废液收集罐尾气密闭管道引入火炬系统燃烧处理。脱酸单元酸性气体经解析气脱硫塔处理后排放，硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的要求。导热油炉、供暖热水锅炉均采用天然气作为燃料，配置低氮燃烧器，废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放限值。厂界无组织非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统。工艺废水厂区预处理后，出水水质达到鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油气田废弃物集中处理厂进水水质指标后拉运至该处理厂处理；锅炉排水、循环水系统排水、软化水制备装置排水拉运至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油气田废弃物集中处理厂处理；生活污水经化粪池收集后拉运至鄂尔多斯市昊鑫瑞源科净工程有限公司油气田废弃物集中处理厂处理。
通过选用低噪声设备，合理布局，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。
固废污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。

土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局及内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局及内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区管委会建设管理局（生态环境局）负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年10月24日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古希隆环保科技有限公司。
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