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鄂尔多斯市生态环境局关于

2023年苏里格苏47-2A集气站项目

环境影响报告书的批复

中国石油集团西部钻探工程有限公司苏里格气田分公司：

你公司报送的由内蒙古三同时科技有限公司编制的《2023年苏里格苏47-2A集气站项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗境内。项目建设内容主要包括新建2台天然气压缩机组、采出液缓冲罐、调压器、集气一体化集成装置等设备，并配套建设相关公辅设施及环保工程。项目集气规模为50×104m3/d。项目总投资1000万元，其中环保投资33万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》和《技术评估报告》提出的生态保护和恢复措施。控制施工作业范围，尽量减少临时占地和永久占地，撒播草种或种植沙蒿、沙柳等当地物种，尽快复垦并与周围生态景观协调一致，生态恢复宽度应不小于施工作业宽度。管线、道路生态措施应在施工期结束后的第一个播种季节进行，并尽快完成。临时占地植被恢复率达到90%，植被覆盖率不低于现状。运营期应加强对集气站、管线、道路绿化植被的抚育工作，并定期采取补种等措施，使植被覆盖度不低于现状水平。针对植被恢复情况，在集气站周边进行跟踪监测1次/2年，必要时增加频次。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。集气站区域施工时进行围挡；施工区域及运输道路定期洒水抑尘；施工运输车辆加盖篷布，加强施工机械的保养维护，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放；运营期压缩机采用天然气清洁能源，燃烧废气排放速率、浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，达标排放；项目工艺设备全密闭，无组织非甲烷总烃排放浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求，做到达标排放。
3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的水污染防治措施。施工过程中不设置施工营地，设置移动环保厕所，产生的生活污水收至污水储罐暂存，施工结束后拉运至乌审旗污水处理厂处理。运营期气液分离废水由管线输送至第三采气厂苏里格气田西区1#采出水处理站处理；放空火炬废液通过收集池收集存放，定期通过罐车输送至乌审旗污水处理厂处理。采取分区防渗措施，严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水和土壤监测要求。
4.合理安排施工时间，尽量减少或避免夜间的施工操作。加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，降低噪声源强；施工采用人工和机械相结合的方式，减少机械噪声。施工期场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。运营期项目集气站各类设备均采取减振、隔声处理，昼夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。施工垃圾包括废防腐材料、废焊材焊渣等，集中收集后外售综合利用，废建筑材料优先综合利用，无法利用时收集后送当地建筑垃圾填埋场处置；产生的土石方全部回填，土石方平衡，无外排土石方；生活垃圾集中收集后定期由当地环卫部门集中处理。运行期产生的废矿物油和废油桶。集中收集后暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处置。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

6.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。
三、建设单位在征得林业草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                                2024年7月5日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局、市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古三同时科技有限公司。
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