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鄂尔多斯市生态环境局关于准格尔旗固废综合处理项目－建筑垃圾综合处理环境影响

报告表的批复

准格尔旗茂洁绿化集团有限公司：

你公司报送的由内蒙古中昕生态环保技术有限公司编制的《准格尔旗固废综合处理项目－建筑垃圾综合处理环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大饭铺村，年处理657万吨建筑垃圾。建筑垃圾中的金属、塑料、玻璃，混凝土、砖瓦经预处理进行外售，剩余不可利用建筑垃圾送建筑垃圾填埋场填埋。总占地12.75万m2,填埋库区占地12.39万m2 ,其他预处理及配套设施占地0.36万m2。填埋库区填埋场总库容量为150万m3 ,日最大处理垃圾量为219t/d,容重1.6t/m3,合计136.87m3/d,服务年限30年。建筑垃圾处理车间处理规模为657t/d,239805t/a。主要工程内容为：新建1座建筑垃圾处理车间且内设1条建筑垃圾处理生产线，新建1个堆场用于暂存建筑垃圾，新建1座填埋库区，公辅工程及环保工程等。项目总投资1000万元，环保投资260万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.认真落实《报告表》提出的生态保护和恢复措施。施工过程严格按照填埋场库区红线进行施工，避免破坏红线外的植被；优化施工布置，控制施工占地，减少对工程地区现有植被的占压和破坏。加强施工管理，优化施工工艺，减轻工程活动对当地植被的不利影响。填埋库区封场进行植被恢复覆盖厚0.3m压实黏土;铺设0.5m厚营养土。平台以50m的方格为一个地块,周边种植旱柳,柠条呈“品”字形种植,沙打旺、紫花苜蓿撒播混交方式为带状混交。边坡坡面扦插1.5m×1.5m的旱柳方格沙障,在旱柳网格内撒播沙打旺、紫花苜蓿等。恢复植被覆盖率达45%以上。

2.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。严格控制施工作业范围，施工场地及时洒水，起尘原材料覆盖存放。加强施工机械的日常保养和维护，禁止使用废气排放超标的车辆。运营期破碎筛分生产线，封闭厂房内，生产线设置1套袋式除尘器，破碎机、振动筛上方安装集气罩，粉尘经各自集气罩收集后进入袋式除尘器处理，废气通过1根23m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。堆场粉尘、填埋库区粉尘、运输车辆粉尘通过洒水抑尘，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流。施工废水经临时沉淀池沉淀后全部回用和洒水抑尘。生活污水依托现有准格尔旗生活垃圾无害化处理场生活区处理。运营期生活污水依托生活垃圾无害化处理场生活区，污水经污水处理站采用“蝶管式反渗透（两级DTRO）”处理后综合利用。车辆冲洗水经沉淀池沉淀后循环洗车使用，填埋库区淋滤液经淋滤液沉淀池收集沉淀后用于填埋作业降尘或回灌于填埋区。生活污水和生产废水均不外排。建筑垃圾堆填区设置截洪沟和雨水导排系统。采取分区防渗措施，认真落实《报告表》中提出的地下水和土壤环境保护措施。

4.应采取妥善控制措施。加强施工管理，优化施工场地布置。高噪声施工设备安排在日间作业，尽可能避免高噪声设备同时施工。运营期采取隔声、减振，设备置于车间内，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。各类固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。一般固体废物应立足于综合利用，危险废物委托有资质单位处置，不得乱弃。

6.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、建设单位在征得林业草原主管部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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