## 监测数据汇总(2023-02-01)
水质监测数据汇总表（2023年2月）
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 标准限值
点位名称 | 三台基水库 | 布龙湖 | 达旗乌兰水库 | 恩格贝2号库 | 恩格贝3号库 | 恩格贝4号库 | 准旗塔哈拉川 | 准旗公益盖水库 | 乌审旗呼吉尔特蓄洪区 | 乌审旗巴图湾水库 | 乌审旗团结水库 | 伊旗乌兰木伦景观河 | 伊旗东红海子 | 伊旗西红海子 | 康巴什乌兰木伦水库 | 伊旗红碱淖 | 伊旗札萨克水库 | 伊旗马奶湖及其和淖尔闭流区 | 伊旗光明淖 | 杭锦旗月亮湖 | 大沟湾
经度 | 109°59′56″ | 107°30′21″ | 109°15′47″ | 109°25′27″ | 109°27′56″ | 109°27′59″ | 111°13′30″ | 110°49′48″ | 109°33′01″ | 108°48′46″ | 108°57′21″ | 109°47′47″ | 109°48′38″ | 109°46′24″ | 109°44′7″ | 109°52′20″ | 109°46′59″ | 109°22′35″ | 109°21′8.67″ | 108°27′29″ | 108°29′3″ | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类
纬度 | 39°46′29″ | 38°55′25″ | 40°25′19″ | 40°22′48″ | 40°23′6″ | 40°23′28″ | 39°51′46″ | 40°1′37″ | 38°49′08″ | 37°97′15″ | 38°23′0″ | 39°35′4″ | 39°34′7″ | 39°31′50″ | 39°36′23″ | 39°6′19″ | 39°12′54″ | 39°22′24″ | 39°26′40.2″ | 40°38′31″ | 37°41′3″
水温 | 1.4 | 0 | 4.5 | 5 | 4.2 | 4.5 | 1.7 | 0.4 | 3.9 | 0.8 | 1.0 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0.7℃ | —— | —— | —— | ——
pH值(无量纲) | 8.4 | 9.3 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.0 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 7.6 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 8.1 | 7.2 | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 6～9
溶解氧 | 7.89 | 10.4 | 5.49 | 5.22 | 5.46 | 6.2 | 13.4 | 12.2 | 9.87 | 10.3 | 10.8 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.3 | 9 | 5.8 | —— | 9.5 | 6 | ≥5 | 3 | 2
高锰酸盐指数 | 7 | 9.07 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.80 | 5.15 | 3.6 | 2.7 | 3.5 | 4.5 | 8.2 | 5.2 | 3.9 | 8.4 | 4 | 5.9 | 8.8 | 2.2 | 3.7 | 4 | 6 | 10 | 15
化学需氧量 | 35 | 58 | 15 | 19.6 | 18 | 19 | 28 | 12 | —— | —— | —— | 12 | 50 | 23 | 8 | 77 | 15 | 29 | 34 | 21 | 16 | 15 | 20 | 30 | 40
五日生化需氧量 | 7.6 | 2 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | 9.6 | 4 | 1.4 | 13.4 | 2.8 | 5.5 | 6.4 | 2.8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10
氨氮 | 0.514 | 0.092 | 0.404 | 0.315 | 0.348 | 0.376 | 0.311 | 0.114 | 0.143 | 0.081 | 0.075 | 0.603 | 0.487 | 0.449 | 0.025L | 0.174 | 0.106 | 0.063 | 0.384 | 0.31 | 0.072 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
总磷 | 0.20 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.01L | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 0.035 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2
总氮 | 1.29 | 1.71 | 0.588 | 0.691 | 0.588 | 0.588 | 3.64 | 1.97 | 0.97 | 0.84 | 0.80 | 0.93 | 2.06 | 2.13 | 0.41 | 1.69 | 0.65 | 0.54 | 3 | 1.6 | 0.64 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2
铜 | 0.05L | —— | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1 | 1 | 1 | 1
锌 | 0.05L | —— | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1 | 1 | 2 | 2
氟化物 | 0.403 | 2.78 | 0.858 | 0.949 | 0.977 | 0.912 | 0.608 | 0.907 | 0.827 | 0.646 | 0.631 | 0.97 | 1.4 | 1.58 | 0.53 | 4.18 | 0.76 | 2.19 | 1.94 | 0.53 | 0.428 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
硒 | 0.0004L | 0.0008 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | —— | 0.0004L | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02
砷 | 0.0003L | 0.222 | 0.0076 | 0.0027 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0003L | 0.0004 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0003L | 0.0073 | 0.0024 | 0.0014 | 0.0297 | 0.0014 | 0.0211 | 0.0318 | —— | 0.0007 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1
汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | —— | 6e-05 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001
镉 | 0.0001L | —— | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0003 | 0.0001L | 0.0003L | 0.0002 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
六价铬 | 0.004L | —— | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.003 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1
铅 | 0.001L | —— | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1
氰化物 | 0.001L | —— | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ﹉ | 0.001L | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2
挥发酚 | 0.0003L | —— | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | —— | 0.002L | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1
石油类 | 0.01 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.02 | 0.02 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | —— | 0.01L | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1
阴离子表面活性剂 | 0.12 | —— | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.157 | 0.05L | 0.06 | 0.04L | 0.05 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.08 | 0.04L | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
硫化物 | 0.01L | 0.005L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | —— | 0.004L | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1
粪大肠菌群（个/L） | 5.56×102 | —— | 1.0×103 | 2.0×103 | 1.0×103 | 3.0×103 | 9.1×103 | ＜10 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | —— | ＜20 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000
氧化还原电位 | 182 | —— | —— | —— | —— | —— | — | — | —— | —— | —— | 140 | 116 | 129 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
透明度 | 70 | —— | —— | —— | —— | —— | — | — | —— | —— | —— | 30 | 27 | 30 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
全盐量 | 792 | —— | 540 | 524 | 518 | 586 | 578 | 262 | 1.94×103 | 532 | 2.25×103 | 720 | 1.19×103 | 775 | 444 | 5.93×103 | 563 | 1.93×103 | 3.39×103 | —— | 256 | —— | —— | —— | ——
水质类别 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类
主要污染物及浓度 (选5个因子) | 化学需氧量35mg/L，五日生化需氧量7.6mg/L，总磷0.20mg/L，高锰酸盐指数7.0mg/L，氨氮0.514mg/L | 化学需氧量58mg/L，氟化物2.78mg/L，五日生化需氧量2.0mg/L，总磷0.04mg/L，高锰酸盐指数9.07mg/L | 化学需氧量15mg/L，氨氮0.404mg/L，高锰酸盐指数2.6mg/L，五日生化需氧量3.2mg/L，氟化物0.858mg/L | 化学需氧量20mg/L，五日生化需氧量3.9mg/L，氨氮0.315mg/L，总磷0.03mg/L，高锰酸盐指数2.8mg/L | 化学需氧量18mg/L，五日生化需氧量3.6mg/L，总磷0.03mg/L，高锰酸盐指数3.2mg/L，氨氮0.348mg/L | 总磷0.03mg/L，高锰酸盐指数3.4mg/L，化学需氧量19mg/L，五日生化需氧量3.7mg/L，氨氮0.376mg/L | 高锰酸盐指数3.80mg/L，化学需氧量28mg/L，总磷0.04mg/L，五日生化需氧量3.2mg/L，氨氮0.311mg/L | 高锰酸盐指数5.15mg/L，五日生化需氧量3.4mg/L，化学需氧量12mg/L，氨氮0.114mg/L，总磷0.03mg/L | 总磷0.04mg/L，高锰酸盐指数3.6mg/L，氨氮0.143mg/L，氟化物0.827mg/L，五日生化需氧量1.4mg/L | 高锰酸盐指数2.7mg/L，氨氮0.081mg/L，总磷0.05mg/L，氟化物0.646mg/L，五日生化需氧量2.2mg/L | 总磷0.08mg/L，高锰酸盐指数3.5mg/L，氨氮0.075mg/L，氟化物0.631mg/L，五日生化需氧量2.9mg/L | 高锰酸盐指数4.5mg/L，化学需氧量12mg/L，五日生化需氧量2.1mg/L，氨氮0.603mg/L，氟化物0.97mg/L | 化学需氧量50mg/L，五日生化需氧量9.6mg/L，总磷0.12mg/L，氟化物1.40mg/L，高锰酸盐指数8.2mg/L | 氟化物1.58mg/L，高锰酸盐指数5.2mg/L，化学需氧量23mg/L，五日生化需氧量4.0mg/L，总磷0.05mg/L | 化学需氧量8mg/L，五日生化需氧量1.4mg/L，高锰酸盐指数3.9mg/L，氨氮0.025L mg/L，氟化物0.53mg/L | 高锰酸盐指数8.4mg/L，化学需氧量77mg/L，五日生化需氧量13.4mg/L，氟化物4.18mg/L，总磷0.09mg/L | 高锰酸盐指数4.0mg/L，化学需氧量15mg/L，五日生化需氧量2.8mg/L，氟化物0.76mg/L，氨氮0.106mg/L | 氟化物2.19mg/L，化学需氧量29mg/L，五日生化需氧量5.5mg/L，高锰酸盐指数5.9mg/L，氨氮0.063mg/L | 氟化物1.94mg/L，化学需氧量34mg/L，五日生化需氧量6.4mg/L，总磷0.38mg/L，高锰酸盐指数8.8mg/L | 化学需氧量21mg/L，氨氮0.310mg/L，五日生化需氧量2.8mg/L，总磷0.04mg/L，高锰酸盐指数2.2mg/L | 化学需氧量16mg/L，总磷0.035mg/L，高锰酸盐指数3.72mg/L，氨氮0.016mg/L，氟化物0.428mg/L
备注